| 部分常规产品外形尺寸一览表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 外形尺寸（宽*深*高）(mm) |
| 热变电阻柜 | SRG2-350 | 1200*1150*2000 |
| 热变电阻柜 | SRG2-530 | 1400*1250*2000 |
| 热变电阻柜 | SRG2-630 | 1400*1250*2200 |
| 热变电阻柜 | SRG2-900 | 1500*1450*2200 |
| 热变电阻柜 | SRG2-1000 | 1500*1450*2400 |
| 热变电阻柜 | SRG2-1400 | 1650*1650*2500 |
| 热变电阻柜 | SRG2-1600 | 1800*1750*2500 |
| 热变电阻柜 | SRG2-1800 | 1800*1750*2600 |
| 热变电阻柜 | SRG2-2240 | 2000*1750*2650 |
| 高压柜 | XGN66 | 950*1100*2300 |
| 高压柜 | XGN2 | 1100*1200*2650 |
| 高压柜 | KYN28 | 800*1450*2300 |
| 高压固态软启动柜 | SPHMV | 1000*1450*2300 |
| 励磁柜 | SKLTD | 1000*800*2000 |
| 35KV开关柜 | KYN61-40.5 | 1400*2800*2600 |
| 进相器 | SP5-600 | 900*700*2000 |
| 进相器 | SP5-800 | 1000*740*2000 |
| 进相器 | SP5-1000 | 1200*900*2000 |
| 进相器 | SP5-1600 | 1300*1000*2200 |
| 液阻柜 | SYQ7-0.6 | 800*900*2000 |
| 液阻柜 | SYQ7-1 | 1020*920*2000 |
| 液阻柜 | SYQ7-2 | 1200*920*2000 |
| 液阻柜 | SYQ7-3 | 1320*1020*2200 |
| 低压数字软起 | SDMC-37-55KW | 550*450*1300 |
| 低压数字软起 | SDMC-75-315KW | 800*550*1700 |
| 低压数字软起 | SDMC-355-530KW | 850*550*2000 |
| 低压变频柜 | SBT-55-75 | 600*600*1900 |
| 低压变频柜 | SBT-90-132 | 800*650*2000 |
| 低压变频柜 | SBT160-185 | 900*650*2000 |
| 低压变频柜 | SBT-250-280 | 1000*650*2000 |
| 低压变频柜 | SBT-315-400 | 1100*700*2100 |
| 高压笼型启动柜 | SLQG-630 | 1500*1300*2250 |
| 高压笼型启动柜 | SLQG-1500 | 1500*1500*2650 |
| 高压笼型启动柜 | SLQG-2000 | 1800*1600*2650 |
| 高压笼型启动柜 | SLQG-2500 | 2250*1600*2650 |